
[image: image1.png]LI T5 R AT LA R E]

N E
FENGLUNFADIANJI

IS i





    安装及使用本产品前阅读本手册，请妥善保存本手册

      以备移机或维护使用，参数如有改动，恕不另行通知
尊敬的用户：

欢迎您使用我公司新能源产品，它将为您带来更大的便捷，让您体会到新能源的低碳环保，享受着保护大自然的满足感。
当您打开本产品的包装时，请您务必仔细阅读“用户安装使用说明书”。

目录

1、 安全警告和注意事项----------------------------------------4

2、 产品简介-------------------------------------------------------6

3、 风机与塔架连接参数----------------------------------------7

4、 风力发电机的安装步骤-------------------------------------10

5、 传输线与控制器的连接-------------------------------------12

6、 运行中的保养及注意事项----------------------------------14

7、 装箱清单-------------------------------------------------------15

8、 质保单----------------------------------------------------------16
1、 安全警告和注意事项[image: image2.jpg]


                      

注意：为正确安装和使用本设备，请您在使用前仔细阅读安全警告和注意事项，并在使用时严格遵循。

基本要求：

●请勿自行拆卸设备，设备发生故障时请联系指定的维修点。

●未经授权，任何单位和个人不得对设备进行结构、安全和性能设计方面的改动。

●使用本设备时应遵循相关的法律法规，尊重他人的合法权益。

组装要求：

1、 在安装风力发电机前及运行保养中，请务必阅读本手册。
2、 请不要在雨天或3级以上风力的天气安装风力发电机。
3、 在拆开风力发电机包装后，建议把风力发电机三根引线短接（导线露出部分  拧接在一起），以保持风叶轮停止转动。
4、 在安装风力发电机前，必须把防雷接地设备布置好。防雷设备可按国家标准进行布置，也可根据当地环境和土壤情况自行布置防雷接地设备。表1可作该布置的参考选项。
使用须知：

1、安装及使用风力发电机前请仔细阅读本说明书的全部内容。

2、安装时请使用绝缘工具，切勿使用劣质工具。

3、请勿使用过细或质量不佳的电缆，以免引起漏电或火灾。

4、请勿打开风力发电机外壳自行维修。

5、请勿将风力发电机放置在腐蚀及强电磁干扰的环境中。

6、请保持本系列风力发电机周围空旷。

7、请勿使用质量不佳的蓄电池，以免漏液腐蚀或起火燃烧。

8、试装时，请让儿童远离现场，避免事故发生。

                                      表1

[image: image3.wmf]
5、 风力发电机组装过程中，所有固件必须按表2的参数值进行牢固。
表2
	序号
	紧固件名称
	型号及规格
	数量
	螺帽拧紧扭矩（牛﹒米）
	备注
	执行标准

	1
	    螺母
	M8
	48
	12-15
	镀锌
	

	2
	连接丝杆
	M8
	6
	12-15
	镀锌
	

	3
	封头螺丝
	M8
	12
	12-15
	不锈钢
	

	4
	法兰连接螺栓
	M12*45
	4
	45-55
	镀锌
	

	5
	平垫圈
	D12.2
	8
	
	镀锌
	

	6
	弹性垫圈
	D12.2
	4
	
	镀锌
	

	7
	螺母
	M12
	4
	45-55
	镀锌
	

	
	
	
	
	
	
	


6、 风力发电机法兰底座与支架法兰连接前，先把风力发电机三引线与支架三引线分别对应连接。用绞接法连接时，每对导线绞接长度不小于30毫米，并用醋酸布胶带缠绕三层，再用玻璃丝漆管套上，用此法将三对导线接上。（注意，
三对导线的绞接头不能直接承受杆塔引线的重力，须在离接头100毫米处用胶带扎紧，再塞进钢管支架内，之后才能对接法兰）。
7、 风力发电机吊装前，塔架引线终端（接控制器的一端）导线削去约10mm长的一段绝缘层，并将三根露出的导线（短路）拧接在一起，防止风叶轮转动。
8、 在安装过程中禁止强力旋转风轮片（此时风力发电机引线或塔架引线终端是短路的），只有在全部安装结束后通过检查，并确定安装人员无危险的前提下，拆除终端短路，接上控制器和电池后，才能试运行。
注意：
●风力发电机连接在控制器之前必须先将蓄电池连接好。

●不按本手册的要求进行组装和安装风力发电机，如出现问题或故障，将不在保修的范围内。

二、产品简介                                 
1、 起动风速低，风能利用率高；体积小，外型美观、运行振动轻。
2、 采用人性化设计，方便设备的安装、维护和检修。
3、 风轮叶片采用优质铝合金板，叶片表面采用喷塑处理后，防腐蚀性能增强，既美观又耐用，颜色可以根据客户需求制定。
4、 发电机采用专利技术的永磁转子交流发电机，配以特殊的定子设计，有效地降低发电机的阻转矩，同时使风轮与发电机具有更为良好的匹配特性，机组运行的可靠性。 

5、 采用最大功率跟踪智能型微处理器控制，有效调节电流电压。

6、 技术参数
	型号
参数名称
	螺旋型风机

	额定功率
	100W
	200W
	300w

	最大功率
	110W
	210W
	312w

	额定电压
	12/24v
	12/24v
	12v/24v

	启动风速
	2.0m/s
	2.0m/s
	2.5m/s

	额定风速
	10m/s
	11.5m/s
	12m/s

	安全风速
	45m/s
	45m/s
	45m/s

	电机部分重量
	6.8Kg
	7.5Kg
	8.4kg

	整机重量
	10.1Kg
	10.8Kg
	12kg

	风轮直径
	460mm
	460mm
	460mm

	风机叶片高度
	800mm
	800mm
	960mm

	叶片数量
	10
	10
	12

	叶片材料
	铝合金

	发电机
	                   三相交流永磁发电机

	控制系统
	电磁制动

	工作温度
	-40°C--80°C


三、风机与塔架的连接参数                           
本公司该型号风力发电机适用于独立塔架尺寸及连接方式如下图所示[image: image4.png]16

NS

(T

élg&;

EpEFaEsE

BRI

—A

B3 R ZEEEEENREREE




四、风力发电机安装步骤                      
·[image: image5.jpg]


风力发电机的组装和安装应在无风无雨的天气下进行。
1、电流传输绝缘导线：传输线铺设在支架钢管内，其上端由法兰连接头内孔引出，下端由距地面30公分的开口引出，从引出处到地表下60公分处的传输线要用外径为17～21豪米的铁管保护。传输线的地下路径可用铁管或塑料组成并管连接到控制器所在地。
2、风力发电机的装配顺序可按（图三）的步骤进行。
2-1、将钢管支架置于现场地面，法兰连接头端垫高至1.3米左右。
2-2、将风力发电机法兰座移向法兰连接头，塔架引线终端（接控制器的一端）导线削去约10mm长的一段绝缘层，并将三根露出的导线（短路）拧接在一起。
2-3、将法兰螺栓装上平垫圈后，使其头在上、丝在下插入风力发电机法兰座对应的孔内，再将其连接到塔架的法兰上，平垫圈、用弹性垫圈套入螺栓丝，最后用扳手把螺帽拧紧在法兰螺栓丝上。同理将其余螺栓、平垫、弹垫、螺帽等入座对应的其他孔内。拧紧4个螺帽，拧紧力度可参照表2进行。
3、叶片安装：首先安装叶片连接丝杆，将丝杆（2）串在风机叶片连接杆，并使其两端伸出部分距离相同，然后从两边上法兰螺丝（3）用扳手扳紧（到中间位置），再套上不锈钢套管（5），再装上法兰螺丝，把叶片（6）上的孔分别套在丝杆（2)的两端，装上封头螺丝，循环安装叶片步骤直至装好整套风机。拧紧力度参照表2 进行。

4、将所有叶片都安装好后，需要调整整叶片轮的旋转半径，通过叶片连接丝杆中间的法兰螺丝调整，两边半径相同。最后再将所有封头螺丝、法兰螺丝拧紧使其固定。
5、风力发电机塔架装设好，防雷接地设施到位，在不松开电流传输线短路头的情况下，用500V摇表测量传输线与大地的绝缘电阻值（防雷接地线可代表大地）应不小于5MΏ。如小于此值，则可能会导致传输线绝缘层有压伤、割伤，或接头未包扎好受潮湿碰触塔架，应速处理。

[image: image6.png]o

=5
‘ =

.I=I
®

e &5

e It RALLE A 5 B




图三 风轮机分解图

五、传输线与受电器的连接                      

[image: image7.jpg]


首次试运行不要在暴风暴雨天气下进行，最好是在和风或强风（风速5～13米/秒）状态下试机。

1、将蓄电池的正极和负极准确地连接到控制器（风光发电专用控制器）的接线柱（孔）的正极和负极上。太阳能电池接线柱（孔）上。
2、负载线路经熔断器、开关和插头连接在控制器背面的插座上。
3、风力发电机三根电流传输线连接在控制器背面的三个接线柱（孔）上。接线详细参照：风力发电专用控制器，风光互补路灯控制器，风光发电专用控制逆变器等相关手册。
4、蓄电池一般选用铅酸蓄电池，100-200W风力发电机可选100-200AH的蓄电池，300-400W风力发电机可选用200-400AH的蓄电池，充电电压的上下限都由逆变器控制。风力发电机采用浮充制对蓄电池充电，至于浮充电电流的大小，与电池的新旧程度、放电深度、维护好坏都有关系。                      

5、控制器要放置于干燥、通风良好的地方，潮气和尘埃不得入内，逆变器外壳要保持接地，距蓄电池要1.5米以上，以免酸气污染损坏逆变器。
6、蓄电池要按装在干燥、夏天阴凉通风、冬天保暖避风的地方，以维护其充放电容量和延长蓄电池使用寿命。

[image: image8.png]AKPHREAR

HiE
RAREHGZHEZSE. BEiRg. Foit. ABksbREEr





六、运行中的保养与注意事项[image: image9.jpg]


                     
1、在操作过程中请不要靠近风力发电机。
2、如果需要进行例行检查或者需要进入叶片旋转范围内，请将蓄电池电路断开，并将风力发电机输出端短路以停止转动中的叶片。
3、请不要让硬物碰触到旋转中的叶片，尽管叶片很坚韧，但是如果碰触到硬物，叶片就有可能变形，甚至断裂。
4、请让儿童远离风力发电机工作现场，避免事故发生。
5、风力发电机工作的自然环境是很恶劣的，运行三个月后应对设备进行检查，紧固组装螺栓螺帽，检查塔杆是否摇摆严重、拉线是否松动。如发现异常，应及时调整。
6、特大风暴前后应即时检查，发现风力发电机有问题时应徐徐放倒塔架进行检修。路灯风力发电机应由外线电工上杆检修，但必须先将风力发电机短路并有安全保护措施。

7、蓄电池组的类型应选用适宜风力发电机使用的类型，如储能型蓄电池，不宜选用汽车启动用蓄电池，否则将使蓄电池寿命大大缩短。

8、控制器接线端处及蓄电池接线处应使用石蜡密封，以防止氧化及生锈。

9请勿将控制器放置在潮湿、雨淋、震动、腐蚀及强烈电磁干扰的环境中。

10、 请保持控制器的通风和散热，请勿将控制器放置在阳光下直射、活靠近暖炉等热源地方。

11、 切勿在混有燃气体的环境红安装及使用本控制器。在控制器的周五不要放任何易燃、易爆危险品。

12、 应每个月检查一次控制器及连接电缆的情况，如有老化、腐蚀及损坏，应及时清理和更换。

13、如发生故障，请勿自行拆卸设备，及时联系公司销售部。

7、 装箱清单                                    

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	主机
	台
	1
	

	2
	叶片
	片
	10
	客户选配

	3
	风叶连接丝杆
	只
	6
	M8

	4
	不锈钢套管
	只
	12
	

	5
	螺母(M8)
	只
	48
	

	6
	封头螺母(M8)
	只
	12
	

	7
	法兰连接螺栓（M12*45）
	只
	4
	

	8
	螺母（M12）
	只
	4
	

	9
	平垫圈
	只
	4
	

	10
	弹性垫圈
	只
	4
	

	11
	装机工具
	套
	1
	客户选配

	12
	控制器
	台
	1
	客户选配

	13
	塔架
	套
	1
	客户选配

	
	
	
	
	

	其他配件：


质  保  单

   我公司产品出厂前为确保品质优良，已经过严格检查，本公司向用户保证此机器性能良好，机件完整。
我公司系列产品自售出之日起，一年保修，自行拆修或严重违规操作（未按说明书使用）而发生故障的，不在保修范围之内，在本公司指定销售点维修时收取成本费。本产品超过保修期，均以成本价保修。本单作为我公司产品售出凭证，请妥善保存。

                         责 任 条 款

   不正确的安装会导致材料及机器配件的损坏，并有可能危及人身安全。因此，我公司风电对由于不正确安装、使用、维护所引起的人身和经济损失不承担责任。

     本公司拥有对以上内容的最终解释权。

用户资料表
	经销单位：
	使用单位：

	购机时间：
	联 系 人：

	设备编号：
	联系电话：

	产品型号：
	邮政编码：


维修记录表
	日期
	维 修 种 类
	摘    要
	维 修 员

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


PAGE  
14

_1234567890.dwg

